## RAC 2020
Прайс-лист 2020 г. (март)
Класс | Серия |  | Внений вид | Функции | Модель | Мощность холод/тепло кВт | Класс энергоэффективности EER | Розница руб | МРЦ руб
Премиум | PREMIUM | SDC-инвертор |  | ● Фреон R32 ● Wi-Fi управление ● Супертихий (15 дб.) ● IFD Фильтр + ионизатор воздуха ● Датчик "Ecosensor" ● 3-D Airflow -обьемный воздушный поток ● Комфортный сон ● Авторестарт ● Самодиагностика ● Самоочистка внешнего и внутреннего теплоб-ника Self clean ● Скрытый дисплей | AS25JBJHRA-W 1U25JEJFRA | 2,6 / 3,2 | А+++ | 129638 | 99900
[5 empty] | AS35JBJHRA-W 1U35JEJFRA | 3,5 / 4,2 | А+++ | 144493 | 112000
[5 empty] | AS50JDJHRA-W 1U50REJFRA | 5,0 / 5,2 | А+++ | 0 | 0
| CRISTAL | DC-инвертор |  | ● Wi-Fi управление ● Супертихий (19 дб.) ● Ультрофиолетовая лампа ● Nano-Aguo ионизатор воздуха ● Фотокаталитический фильтр ● Антибактериальный фильтр ● 3-D Airflow -обьемный воздушный поток ● до -15C ( охлаждение) ● до -25C ( обогрев) ● Комфортный сон ● Авторестарт ● Самодиагностика ● Самоочистка теплообменника ● Скрытый дисплей | AS09CB3HRA/ 1U09JE8ERA | 2,7 / 3,0 | А++ | 92232 | 73200
[5 empty] | AS12CB3HRA/ 1U12JE8ERA | 3,8 / 4,0 | А++ | 97229 | 77300
Бизнес | Серия LIGHTERA | DC инвертор Super Match |  | ● Wi-Fi управление ● Ультрофиолетовая лампа ● Супертихий (20 дб) ● Nano-Aguo ионизатор воздуха ● Фотокаталитический фильтр ● Авторестарт ● 24 - часовой таймер ● Комфортный сон ● Самодиагностика ● Самоочистка теплообменника ● Скрытый дисплей ● 3-D Airflow - обьемный воздушный поток | AS09NS4ERA - W AS09NS5ERA - G AS09NS4ERA - B /1U09BS3ERA | 2,7 / 3,1 | А+ | 58877 | 45600
[5 empty] | AS12NS4ERA - W AS12NS5ERA - G AS12NS4ERA - B /1U12BS3ERA | 3,5/ 3,9 | А+ | 66845 | 51800
[5 empty] | AS18NS3ERA - W AS18NS4ERA - G AS18NS4ERA - B /1U18BS2ERA | 5,2 / 6,0 | А+ | 99254 | 76900
[5 empty] | AS24NS3ERA -W AS24NS3ERA - G AS24NS3ERA-B /1U24GS1ERA | 7,1 / 7,6 | А+ | 122751 | 95200
|  |  |  | ● Ультрофиолетовая лампа ● Супертихий (22 дб) ● Nano-Aguo ионизатор воздуха ● Фотокаталитический фильтр ● Авторестарт ● 24 - часовой таймер ● Комфортный сон ● Самодиагностика ● Скрытый дисплей ● Воздухообмен "О2 - fresh" (Опция) ● Wi-Fi (Опция) ● 3-D Airflow - обьемный воздушный поток | HSU-07HNF203/R2 -W/G/B HSU-07HUN403/R2 | 2,2 / 2,3 | А | 33760 | 25990
[5 empty] | HSU-09HNF203/R2 -W/G/B HSU-09HUN203/R2 | 2,7 / 2,8 | А | 36326 | 28200
[5 empty] | HSU-12HNF203/R2 -W/B HSU-12HNF303/R2 -G HSU-12HUN203/R2 | 3,5 / 3,7 | А | 42268 | 32800
[5 empty] | HSU-18HNF103/R2 -W/B HSU-18HNF203/R2 -G HSU-18HUN303/R2 | 5,4 / 6,0 | А | 62384 | 48400
[5 empty] | HSU-24HNF103/R2 -W/G/B HSU-24HUN203/R2 | 7,3 / 7,6 | А | 79944 | 62000
Бизнес | Серия ELEGANT | DC инвертор |  | ● Wi-Fi (опция) ● Супертихий (22 дб) ● Авторестарт ● 24 - часовой таймер ● Комфортный сон ● Самодиагностика ● Самоочистка теплообменника ● Информационный дисплей ● Воздухообмен "О2 - fresh" (Опция, кроме 18,30,36 модели) | AS07NM6HRA/1U07BR4ERA | 2,2 / 2,5 | А | 41457 | 31990
[5 empty] | AS09NM6HRA/1U09BR4ERA | 2,7 / 3,1 | А | 44293 | 34300
[5 empty] | AS12NM6HRA/1U12BR4ERA | 3,5/ 3,9 | А | 49830 | 38600
[5 empty] | AS18NM6HRA/1U18ME3ERA | 5,2 / 6,0 | А | 72516 | 56200
[5 empty] | AS24NM6HRA/1U24RR4ERA | 7,1 / 7,6 | А | 90072 | 69800
|  | ON/OFF |  |  | HSU-07HNE03/R2 HSU-07HUN403/R2 | 2,2 / 2,3 | А | 27953 | 21700
[5 empty] | HSU-09HNE03/R2 HSU-09HUN203/R2 | 2,7 / 2,8 | А | 29709 | 23000
[5 empty] | HSU-12HNE03/R2 HSU-12HUN203/R2 | 3,5 / 3,7 | А | 35786 | 27800
[5 empty] | HSU-18HNE03/R2 HSU-18HUN303/R2 | 5,4 / 6,0 | А | 53206 | 41200
[5 empty] | HSU-24HNE03/R2 HSU-24HUN203/R2 | 7,3 / 7,6 | А | 70086 | 55700
| Серия FAMILY | ON/OFF |  |  | HSU-30HNH03/R2-W | 9,0 / 9,0 | А | 97201 | 77300
[5 empty] | HSU-36HNH03/R2 | 10,0 / 10,0 | А | 119375 | 94900
ЭКОНОМ | LEADER | DC инвертор |  | ● Супертихий (20 дб модель 07К inv) ● Авторестарт ● 24 - часовой таймер ● Режим Турбо ● Комфортный сон ● Антибактериальный фильтр ● 12м воздушный поток ● Самодиагностика ● Самоочистка теплооб-ника Self clean ● Скрытый дисплей | AS07TL3HRA/1U07BR4ERA | 2,1 / 2,2 | А | 36461 | 28900
[5 empty] | AS09TL3HRA/1U09BR4ERA | 2,5 / 2,8 | А | 39572 | 31600
[5 empty] | AS12TL3HRA/1U12MR4ERA | 3,5 / 3,7 | А | 45348 | 35900
[5 empty] | AS18TL2HRA/1U18ME2ERA | 5,0 / 6,0 | А | 65882 | 52400
[5 empty] | AS24TL2HRA/1U24RE8ERA | 6,6/ 7,4 | А | 84805 | 67300
|  | ON/OFF |  | ● Супертихий (22 дб модель 07К ) ● Авторестарт ● 24 - часовой таймер ● Режим Турбо ● Комфортный сон ● Антибактериальный фильтр ● 12м воздушный поток ● Самодиагностика | HSU-07HTL103/R2 | 2,1/ 2,1 | А | 22687 | 16900
[5 empty] | HSU-09HTL103/R2 | 2,4/ 2,4 | А | 24577 | 18700
[5 empty] | HSU-12HTL103/R2 | 3,2 / 3,3 | А | 29709 | 22500
[5 empty] | HSU-18HTL103/R2 | 5,0 / 5,0 | А | 46724 | 35600
[5 empty] | HSU-24HTL103/R2 | 6,8 / 7,2 | B | 62524 | 47300
Воздухоочиститель | PREMIUM |  |  | ● Wi-Fi управление ● Фильтр тонкой очистки HEPA H13 ● Супертихий (25 дб.) ● RCD-модуль + уголный фильтр ● Увлажнение ● Ароматизация ● Комфортный сон ● Цифровой сенсор качества воздуха ● Сенсорный дисплей ● Расходвоздуха 200 м3/ч | HJS20U/AM1 | 35Вт 220В-50Гц |  |  | 24990
Аксессуары | Панель внутреннего блока Lightera-серии ( Black/ Silver color ) | [6 empty] | 4861 | 3900
| Блок подмеса свежего воздуха О2- fresh (Air Exchange) | [6 empty] | 5807 | 5200
| Доработка зимним комплектом (-40С) (инверторные модели серии Lightera не дорабатываются!!!) | [6 empty] | 13234 | 10500
| Согласователь работы 2-х конд.YCJ-A002 (серия LIGHTERA, ELEGANT) | [6 empty] | 10263 | 8300
| Согласователь работы 2-х конд.YCJ-RS002 (серия Tibio, ELEGANT, Lightera) | [6 empty] | #REF! | 13900
| KZW-W002 - new Wi-Fi модуль (серия LIGHTERA, ELEGANT,TIBIO) | [6 empty] | 2971 | 2600

## CAC on-off
CAC Super Match(ON/OFF)
Прайс- лист 2020 (март)
Тип |  | Фото | Ряд |  | Модель |  |  |  | Мощность холод/тепло кВт | Розничный прайс руб. | МРЦ руб
[5 empty] | Внутр. Блок | material code | Внешн. Блок | Панель
|  |  |  | 18K | AC18CS1ERA(S) |  | 1U18DS1EAA | / | 5,1 / 5,5 | 79268 | 63000
|  |  |  | 24K | AC24CS1ERA(S) |  | 1U24FS1EAA | / | 6,6 / 7,4 | 103846 | 82600
|  |  |  | 36K | AC36ES1ERA(S) |  | 1U36SS1EAB | / | 11,5 / 13,0 | 137066 | 108900
|  |  |  | 48K | AC48FS1ERA(S) | AA8WU0E02 | 1U48LS1EAB(S) | / | 14,1 / 15,2 | 162723 | 129300
|  |  |  | 60K | AC60FS1ERA(S) | AA8WV0E29 | 1U60IS1EAB(S) | / | 16,0 / 16,8 | 186760 | 148400
|  |  |  | 18K | AB18CS1ERA(S) |  | 1U18DS1EAA | PB-700IB | 4,6 / 4,9 | 81159 | 64500
|  |  |  | 24K | AB24ES1ERA(S) |  | 1U24FS1EAA | PB-950JB | 7,3 / 7,4 | 101550 | 80700
|  |  |  | 36K | AB36ES1ERA(S) |  | 1U36SS1EAB | PB-950JB | 11,5 / 12,0 | 134635 | 107000
|  |  |  | 48K | AB48ES1ERA(S) | AA8WN0E02 | 1U48LS1EAB(S) | PB-950JB | 14,1 / 15,0 | 151110 | 120100
|  |  |  | 60K | AB60CS2ERA(S) | AA97D0E29 | 1U60IS2EAB(S) | PB-950JB | 16,0 / 17,0 | 181899 | 144600
|  |  |  | 60K | AB60CS1ERA(S) | AA97D0E29 | 1U60IS1EAB(S) | PB-1340IB | 16,0 / 17,0 | 187436 | 149000
Кассетный с круговым потоком |  |  | ON-OFF | 24K | ABH071G2ERG |  | 1U24FS1EAA | PB-950KB | 7,3 / 8,0 | 123562 | 110200
|  |  |  | 36K | ABH105H1ERG |  | 1U36SS1EAB |  | 10,0 / 11,5 | 157997 | 137600
|  |  |  | 48K | ABH125K1ERG | AA8WN0E02 | 1U48LS1EAB(S) |  | 14,1 / 15,0 | 175822 | 151700
Канальный | 30 Pа |  | ON-OFF | 12K |  |  |  | / | 3,8 / 4,1 | 62659 | 49800
|  |  |  | 18K | AD18SS1ERA(N)(P) |  | 1U18DS1EAA |  | 5,1 / 5,6 | 84940 | 67500
|  |  |  | 24K | AD24SS1ERA(N)(P) | AA6UE0E0B | 1U24FS1EAA |  | 7,2 /7,7 | 101550 | 80700
|  |  |  | 18K | AD18LS1ERA | AA6NN0E0G | 1U18DS1EAA | / | 4,8 / 5,0 | 76973 | 61200
|  |  |  | 12K |  |  |  | / | 3,8 / 4,1 | 0 | 0
|  |  |  | 18K |  |  |  | / | 4,8 / 5,0 | 0 | 0
|  |  |  | 24K |  |  |  | / | 7,3 / 7,6 | 0 | 0
| 50Pa |  |  | 18K | AD18MS1ERA |  | 1U18DS1EAA |  | 5,2 / 5,6 | 0 | 0
|  |  |  | 24K | AD24MS1ERA | AA6UE0E0B | 1U24FS1EAA |  | 7,2 /7,7 | 113974 | 90600
|  |  |  | 36K | AD36NS1ERA |  | 1U36SS1EAB |  | 10,0 / 12,5 | 147059 | 117900
|  |  |  | 48K | AD48NS1ERA(S) | AA8WZ0E02 | 1U48LS1EAB(S) | / | 13,5 / 14,4 | 163533 | 131000
| 100 Pa |  |  | 36k |  |  |  |  | 10,0 / 11,0 | 0 | 0
|  |  |  | 48K | AD48HS1ERA(S) | AA8WZ0E02 | 1U48LS1EAB(S) | / | 13,5 / 15,0 | 174202 | 138500
|  |  |  | 60K | AD60HS1ERA(S) | AA8X00E29 | 1U60IS1EAB(S) | / | 16,0 / 17,2 | 201075 | 159800
|  |  |  | 84K | AD842AHEAA | AA8HG0E04 | AU84NATEAA |  | 24,0 / 25,0 | 389455 | 309500
Колонный |  |  |  | 48K | AP48DS1ERA(S) | AA8Z70E29 | 1U48LS1EAB(S) | / | 13,5 / 14, 2 | 159347 | 126600
|  |  |  | 48K | AP48KS1ERA(S) | AA8Z70E29 | 1U48LS1EAB(S) | / | 13,5 / 14, 2 | 159347 | 126600
|  |  |  | 60K | AP60KS1ERA(S) | AA8XJ0E29 | 1U60IS1EAB(S) | / | 15,5 / 17,0 | 185140 | 147100
Внешние блоки |  |  |  | 12K | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 18K | 1U18DS1EAA | AA6VJ0E0N |  |  |  | 45373 | 36100
|  |  |  | 24K | 1U24FS1EAA | AA6HR0E0R |  |  |  | 60363 | 48000
|  |  |  | 36K | 1U36SS1EAB |  |  |  |  | 93448 | 74300
|  |  |  | 48K | 1U48LS1EAB(S) | AA8XB0E02 |  |  |  | 109923 | 87400
|  |  |  | 60K | 1U60IS1EAB(S) | AA8XE0E29 |  |  |  | 131124 | 104200
|  |  |  | 60K | 1U60IS2EAB(S) | AA8XE0E29 |  |  |  | 131124 | 104200
|  |  |  | 84K | AU84NATEAA | AA8HH0E0M |  |  |  | 278182 | 221100
Внешние блоки (-25C) |  |  |  | 18K | 1U18DS2EAA | AA6VJ0E0N |  |  |  | 61038 | 48500
|  |  |  | 24K | 1U24FS2EAA | AA6HR0E0R |  |  |  | 76703 | 61000
|  |  |  | 36K | 1U36SS2EAB |  |  |  |  | 89126 | 70800
|  |  |  | 48K | 1U48LS2EAB(S) | AA8XB0E02 |  |  |  | 122211 | 97000
|  |  |  | 60K | 1U60IS3EAB(S) | AA8XE0E29 |  |  |  | 143548 | 114000
Панели к кассетным блокам |  |  |  | 18K | PB-700IB | AZ0LE0E1S |  |  |  | 5537 | 4400
|  |  |  | 24-48K | PB-950JB | AZ0Q90E02 |  |  |  | 8237 | 6500
|  |  |  | 24-48K | PB-950KB | AZ0Q90E02 |  |  |  | 15124 | 12000
|  |  |  | 24-48K | PB-950MB c Умным глазом | AZ0Q90E02 |  |  |  | 25523 | 20300
|  |  |  | 60K | PB-1340IB | AA9B00E29 |  |  |  | 13774 | 10900
ИК-пульт (0010451255) |  |  |  |  | YR-H71 |  |  |  |  | 2431 | 1900
ИК-пульт (для кассетных блоков с круговым потоком) |  |  |  |  | YR-HBS01 |  |  |  |  | 3714 | 3000
ИК-премник (для инверторых моделей) |  |  |  |  | RE-02 |  |  |  |  | 2431 | 1900
ИК-премник (для моделей ON/OFF) |  |  |  |  | RE-01 |  |  |  |  | 2431 | 1900
Пульт управления (проводной) |  |  |  |  | YR-E16A |  |  |  |  | 11748 | 9300
Пульт управления (проводной) цветной дисплей |  |  |  |  | YR-E16B |  |  |  |  | 13639 | 10800
Пульт управления (проводной) |  |  |  |  | YR-E17 |  |  |  |  | 6077 | 4800
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## Multi-DC-invertor
Multi Super Match (DC-инвертор)
Прайс-лист 2020 (март)
Тип |  | Ряд | Модель | Панель | Мощность холод/тепло кВт | Фото | Примечание | Розничный прайс руб. | МРЦ руб
Настенный |  | NH -серия | AS07BS4HRA | / |  |  | В комплекте с пультом YR-HD (WI-FI опция) | 16880 | 13400
|  |  | AS09BS4HRA | / |  |  |  | 18365 | 14600
|  |  | AS12BS4HRA | / |  |  |  | 20661 | 16400
|  |  | AS18BS4HRA | / |  |  |  | 27818 | 22100
|  |  | AS24BS4HRA | / |  |  |  | 32815 | 26100
|  | NF-серия | AS09NS4ERA-W | / |  |  | В комплекте с пультом YR-HQ и WI-FI модулем | 21471 | 16800
|  |  | AS09NS5ERA-G | / |  |  |  | 21471 | 16800
|  |  | AS09NS4ERA-B | / |  |  |  | 21471 | 16800
|  |  | AS12NS4ERA-W | / |  |  |  | 22012 | 17500
|  |  | AS12NS5ERA-G | / |  |  |  | 22012 | 17500
|  |  | AS12NS4ERA-B | / |  |  |  | 22012 | 17500
|  |  | AS18NS3ERA-W | / |  |  |  | 30654 | 24400
|  |  | AS18NS4ERA-G | / |  |  |  | 30654 | 24400
|  |  | AS18NS4ERA-B | / |  |  |  | 30654 | 24400
|  |  | AS24NS3ERA-W | / |  |  |  | 41052 | 32600
|  |  | AS24NS3ERA-G | / |  |  |  | 41052 | 32600
|  |  | AS24NS3ERA-B | / |  |  |  | 41052 | 32600
Кассетный |  |  | AB09CS1ERA | PB-700IB |  |  | В комплекте с пультом YR-HD ,без панели | 26333 | 20900
|  |  | AB12CS1ERA(S) |  |  |  |  | 28899 | 23000
|  |  | AB18CS1ERA(S) |  |  |  |  | 30249 | 24000
|  |  | AB24ES1ERA(S) | PB-950JB |  |  |  | 32950 | 26200
Кассетный с круговым потоком |  |  | AB12CS2ERA(S) | PB-700KB |  |  | В комплекте с пультом YR-HD,без панели | 31599 | 25100
|  |  | AB18CS2ERA(S) |  |  |  |  | 33490 | 26600
[8 empty] | 0 | 0
Универсальный |  |  | AC12CS1ERA |  |  |  | В комплекте с пультом YR-HD | 33895 | 26900
|  |  | AC18CS1ERA(S) | / |  |  |  | 33895 | 26900
|  |  | AC24CS1ERA(S) | / |  |  |  | 43483 | 34600
Канальный | 30 Pa |  | AD09SS1ERA (N)(P) | / |  |  | В комплекте с пультом YR-E17 | 32680 | 26000
|  |  | AD12SS1ERA (N)(P) | / |  |  |  | 35651 | 28300
|  |  | AD18SS1ERA (N)(P) | / |  |  |  | 39567 | 31400
|  |  | AD24SS1ERA (N)(P) | / |  |  |  | 41187 | 32700
| 50 Pa |  | AD12МS1ERA | / |  |  | В комплекте с пультом YR-E17 | 43753 | 34800
|  |  | AD18МS1ERA | / |  |  |  | 46994 | 37400
|  |  | AD24МS1ERA | / |  |  |  | 53611 | 42600
Внешние блоки | 1 by 2 |  | 2U14CS2ERA (S) | / |  |  | Суммарная длина трассы 30 м. | 54826 | 43600
| 1 by 2 |  | 2U18FS2ERA(S) | / |  |  |  | 68060 | 54100
| 1 by 3 |  | 3U19FS1ERA(N) | / |  |  | 50 м | 107762 | 85600
| 1 by 3 |  | 3U24GS1ERA(N) | / |  |  | 50 м | 119240 | 94800
| 1 by 4 |  | 4U26HS1ERA | / |  |  | 70 м | 145438 | 115600
| 1 by 4 |  | 4U30HS1ERA | / |  |  | 70 м | 159752 | 127000
| 1 by 5 |  | 5U34HS1ERA | / |  |  | 80 м | 162723 | 129300
| 1 by 5 |  | 5U45LS1ERA | / |  |  | 100 м | 220655 | 175400
| 1 by 3 |  | 3U19FS3ERA | / |  |  | 70 м | 111813 | 88900
| 1 by 3 |  | 3U24GS3ERA | / |  |  | 80 м | 123562 | 98200
| 1 by 4 |  | 4U30HS3ERA | / |  |  | 100 м | 165289 | 131400
Панель для кассетных блоков |  | / | PB-700IB | / |  |  | AB09-AB18 | 0 | 0
|  |  | PB-950JB | / |  |  | AB24 | 0 | 0
Панель для кассетных блоков |  |  | PB-700IB |  |  | / |  | 5537 | 4400
|  |  | PB-700KB |  |  | / |  | 7427 | 5900
|  |  | PB-950JB |  |  | / |  | 8237 | 6500
Жалюзи для AD092,122SS1ERA(N)(P) |  |  | P1B-890IA |  |  |  |  | 6212 | 4900
Жалюзи для AD182,242SS1ERA(N)(P) |  |  | P1B-1210IA |  |  |  |  | 7832 | 6200
Жалюзи (с дисплеем) для AD092,122SS1ERA(N)(P) |  |  | P1B-890IA/D |  |  |  |  | 7562 | 6000
Жалюзи (с дисплеем) для AD182,242SS1ERA(N)(P) |  |  | P1B-1210IA/D |  |  |  |  | 9183 | 7300

## CAC DC-invertor
CAC Super Match(DC-инвертор)
Прайс-лист 2020г. (март)
Тип |  | Фото | Ряд | Модель |  |  | Мощность холод/тепло кВт | Розничный прайс руб. | МРЦ руб
|  |  |  | Внутр. Блок | Внешн. Блок | Панель
Универсальный |  |  | 12K | AC12CS1ERA(S) | 1U12BS3ERA | / | 3,5 / 3,9 | 78728 | 61200
|  |  | 18K | AC18CS1ERA(S) | 1U18FS2ERA | / | 5,0 / 5,5 | 102495 | 79400
|  |  | 24K | AC24CS1ERA(S) | 1U24GS1ERA | / | 6,3 / 7,0 | 125182 | 97200
|  |  | 36K | AC36ES1ERA(S) | 1U36HS1ERA(S) |  | 10,0 /10,6 | 163804 | 130100
|  |  | 48K | AC48FS1ERA(S) | 1U48LS1ERB(S) | / | 12,5 / 14,1 | 218630 | 173700
|  |  | 60K | AC60FS1ERA(S) | 1U60IS1ERB(S) | / | 15,5 / 16,5 | 252795 | 200900
Кассетный |  |  | 12K | AB12CS1ERA(S) | 1U12BS3ERA | PB-700IB | 3,5 / 3,7 | 79268 | 61700
|  |  | 18K | AB18CS1ERA(S) | 1U18FS2ERA |  | 5,0 / 5,2 | 104386 | 80900
|  |  | 24K | AB24ES1ERA(S) | 1U24GS1ERA | PB-950JB | 6,5 / 7,1 | 122886 | 95300
|  |  | 36K | AB36ES1ERA(S) | 1U36HS1ERA(S) |  | 9,5 /10,1 | 161373 | 128200
|  |  | 48K | AB48ES1ERA(S) | 1U48LS1ERB(S) |  | 12,1 / 13,0 | 207016 | 164500
|  |  | 60K | AB60CS2ERA(S) | 1U60IS1ERB(S) |  | 15,3 / 16,3 | 247933 | 197100
|  |  | 60K | AB60CS1ERA(S) | 1U60IS1ERB(S) | PB-1340IB | 15,3 / 16,3 | 253470 | 201500
Кассетный с круговым потоком |  |  | 12K | AB12CS2ERA(S) | 1U12BS3ERA | PB-700KB | 3,5 / 3,7 | 83860 | 65300
|  |  | 18K | AB18CS2ERA(S) | 1U18FS2ERA |  | 5,0 / 5,2 | 109517 | 85000
|  |  | 24K | ABH071G2ERG | 1U24GS1ERA | PB-950KB | 7,1/ 8,0 | 144898 | 124800
|  |  | 36K | ABH105H1ERG | 1U36HS1ERA(S) |  | 9,5 /10,1 | 184735 | 158800
|  |  | 48K | ABH125K1ERG | 1U48LS1ERB(S) |  | 12,1 / 13,0 | 231729 | 196100
|  |  | 60K | ABH140K1ERG | 1U60IS1ERB(S) |  | 15,3 / 16,3 | 264408 | 221700
Канальный | 30 Pа |  | 12K | AD12SS1ERA(N)(P) | 1U12BS3ERA | / | 3,5 / 4,0 | 80484 | 62600
|  |  | 18K | AD18SS1ERA(N)(P) | 1U18FS2ERA | / | 5,0 / 5,5 | 108167 | 83900
|  |  | 24K | AD24SS1ERA(N)(P) | AU24GS1ERA | / | 7,1 / 7,1 | 122886 | 95300
| 50 Pа |  | 12K | AD12MS1ERA | 1U12BS3ERA | / | 3,5 / 4,0 | 88586 | 69100
|  |  | 18K | AD18MS1ERA | 1U18FS2ERA | / | 5,0 / 5,5 | 115594 | 89900
|  |  | 24K | AD24MS1ERA | 1U24GS1ERA | / | 7,1 / 7,5 | 135310 | 105200
|  |  | 36K | AD36NS1ERA(S) | 1U36HS1ERA(S) |  | 10,0 /11,0 | 173796 | 139100
|  |  | 48K | AD48NS1ERA(S) | 1U48LS1ERB(S) | / | 12,1 / 14,1 | 219440 | 175400
| 100 Pа |  | 48K | AD48HS1ERA(S) | 1U48LS1ERB(S) | / | 12,5 / 14,1 | 230108 | 182900
|  |  | 60K | AD60HS1ERA(S) | 1U60IS1ERB(S) | / | 15,5 / 16,5 | 267109 | 212300
Колонный |  |  | 48K | AP48KS1ERA(S) | 1U48LS1ERB(S) |  | 12,5 / 14,1 | 215254 | 171000
|  |  | 60K | AP60KS1ERA(S) | 1U60IS1ERB(S) |  | 15,5 / 16,5 | 251174 | 171000
Внешние блоки |  |  | 12K | 1U12BS3ERA | / | / |  | 44833 | 34300
|  |  | 18K | 1U18FS2ERA | / | / |  | 68600 | 52500
|  |  | 24K | 1U24GS1ERA | / | / |  | 81699 | 62600
|  |  | 36K | 1U36HS1ERA(S) | / | / |  | 120186 | 95500
|  |  | 48K | 1U48LS1ERB(S) | / | / |  | 165829 | 131800
|  |  | 60K | 1U60IS1ERB(S) | / | / |  | 197158 | 156700
Панели для кассетных блоков |  | / | 18K | PB-700IB | / | / |  | 5537 | 4400
|  |  | 18K | PB-700KB | / | / |  | 7427 | 5900
|  |  | 24-48K | PB-950JB | / | / |  | 8237 | 6500
|  |  | 24-48K | PB-950KB | / | / |  | 15124 | 12000
|  |  | 60K | PB-1340IB | / | / |  | 13774 | 10900
Рефнеты (для серии SUPER MAXI) |  | / | / | FQG-2Y200A | / | / | для 2-х внур. Блоков | 12019 | 9600
|  |  | / | FQG-3Y200A | / | / | для 3-х внур. Блоков | 14719 | 11700
|  |  | / | FQG-4Y200A | / | / | для 4-х внур. Блоков | 17420 | 13800
ИК-пульт (0010451255) |  |  |  | YR-H71 |  |  |  | 2431 | 1900
ИК-премник (для инверторых моделей) |  |  |  | RE-02 |  |  |  | 2431 | 1900
Пульт управления (проводной) new |  |  |  | YR-E16A |  |  |  | 11748 | 9300
Пульт управления (проводной) new |  |  |  | YR-E17 |  |  |  | 6077 | 4800